## Sheet1
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:18 | <0.50 | m | DPT |  |  |  | AR |  |  | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:18 | 13.33 | mg/l | Ox | 1.8 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:18 | 393.1 | mV | U(H2) | 2.1 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:18 | 2 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:25 | 0.65 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:25 | 13.14 | mg/l | Ox | 1.7 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:25 | 393.5 | mV | U(H2) | 1.9 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:25 | 2.1 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:31 | 1.2 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:31 | 13.01 | mg/l | Ox | 1.7 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:31 | 395.4 | mV | U(H2) | 1.9 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:31 | 2.1 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:38 | 2.05 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:38 | 12.91 | mg/l | Ox | 1.7 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:38 | 398.2 | mV | U(H2) | 1.9 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:38 | 2.1 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:45 | 2.95 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:45 | 12.79 | mg/l | Ox | 1.7 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:45 | 401 | mV | U(H2) | 1.9 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:45 | 2.2 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:51 | 3.6 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:51 | 12.72 | mg/l | Ox | 1.7 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:51 | 402.9 | mV | U(H2) | 1.9 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:25:51 | 2.2 | NTU | TRB |  |  |  | AR |  |  | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:26:00 | 4.4 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:26:00 | 12.1 | mg/l | Ox | 2 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:26:00 | 404.6 | mV | U(H2) | 2.2 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:26:00 | 370.3 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:27:04 | 458 | µS/cm | Cond | 3.9 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:27:10 | 486 | µS/cm | Cond | 2.2 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:27:18 | 491 | µS/cm | Cond | 1.9 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:27:24 | 494 | µS/cm | Cond | 1.8 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:27:31 | 494 | µS/cm | Cond | 1.8 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:27:36 | 495 | µS/cm | Cond | 1.8 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:27:45 | 495 | µS/cm | Cond | 2.3 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 13:27:51 | 488 | µS/cm | Cond | 2.5 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1

## Sheet2
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:53:58 | <0.50 | m | DPT |  |  |  | AR |  |  | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:53:58 | 13.4 | mg/l | Ox | 1.7 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:53:58 | 385.1 | mV | U(H2) | 2 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:53:58 | 2.1 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:06 | 1.25 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:06 | 13.14 | mg/l | Ox | 1.7 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:06 | 380.5 | mV | U(H2) | 1.9 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:06 | 2.1 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:15 | 2 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:15 | 12.95 | mg/l | Ox | 1.7 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:15 | 383.5 | mV | U(H2) | 1.9 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:15 | 2.1 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:24 | 2.75 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:24 | 12.82 | mg/l | Ox | 1.7 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:24 | 386.8 | mV | U(H2) | 1.9 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:24 | 2.1 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:33 | 3.95 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:33 | 12.46 | mg/l | Ox | 2.1 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:33 | 391.3 | mV | U(H2) | 2.2 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:33 | 2.3 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:41 | 4.35 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:41 | 11.51 | mg/l | Ox | 2.5 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:41 | 289 | mV | U(H2) | 2.7 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:54:41 | 430.7 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:56:01 | 79.7 | µS/cm | Cond | 2.2 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:56:06 | 495 | µS/cm | Cond | 1.9 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:56:12 | 496 | µS/cm | Cond | 1.8 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:56:18 | 497 | µS/cm | Cond | 1.8 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 14:56:27 | 500 | µS/cm | Cond | 2 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1

## Sheet3
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:25 | <0.50 | m | DPT |  |  |  | AR |  |  | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:25 | 13.38 | mg/l | Ox | 1.6 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:25 | 375.9 | mV | U(H2) | 1.8 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:25 | 6.2 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:30 | 0.85 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:30 | 13.26 | mg/l | Ox | 1.6 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:30 | 377.1 | mV | U(H2) | 1.8 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:30 | 3 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:38 | 2.15 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:38 | 13.07 | mg/l | Ox | 1.6 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:38 | 379.4 | mV | U(H2) | 1.8 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:38 | 2.1 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:55 | 2.8 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:55 | 12.36 | mg/l | Ox | 2 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:55 | 384.4 | mV | U(H2) | 2.2 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:00:55 | 2.3 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:01:08 | 2.95 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:01:08 | 8.49 | mg/l | Ox | 2.4 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:01:08 | 104.2 | mV | U(H2) | 3.2 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:01:08 | 467.3 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:01:16 | 2.9 | m | DPT |  |  |  | AR |  |  | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:01:16 | 6.31 | mg/l | Ox | 2.6 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:01:16 | 98.1 | mV | U(H2) | 3.1 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:01:16 | 505.7 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:02:11 | 494 | µS/cm | Cond | 1.8 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:02:17 | 497 | µS/cm | Cond | 1.7 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:02:24 | 498 | µS/cm | Cond | 1.7 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 22.01.2025 16:02:28 | 499 | µS/cm | Cond | 1.8 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1