## Sheet1
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:18 | <0.50 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:18 | 420.2 | mV | U(H2) | 3.7 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:18 | 12.85 | mg/l | Ox | 3.1 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:18 | 4.3 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:27 | 1.3 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:27 | 418.6 | mV | U(H2) | 3.4 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:27 | 12.61 | mg/l | Ox | 3 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:27 | 2.2 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:34 | 2.1 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:34 | 419.7 | mV | U(H2) | 3.3 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:34 | 12.54 | mg/l | Ox | 3 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:34 | 9.5 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:46 | 2.25 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:46 | 422.9 | mV | U(H2) | 3.4 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:46 | 12.1 | mg/l | Ox | 3.1 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:12:46 | 13.9 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:13:39 | 487 | µS/cm | Cond | 3.5 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:13:46 | 492 | µS/cm | Cond | 3.2 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:13:54 | 449 | µS/cm | Cond | 3.3 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1

## Sheet2
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:22:14 | 492 | µS/cm | Cond | 3.5 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:22:27 | 495 | µS/cm | Cond | 3.3 | °C | Temp | AR | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:22:44 | 505 | µS/cm | Cond | 3.6 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:22:49 | 511 | µS/cm | Cond | 3.7 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:38 | <0.50 | m | DPT |  |  |  | AR |  |  | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:38 | 469 | mV | U(H2) | 4.9 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:38 | 12.75 | mg/l | Ox | 4 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:38 | 0 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:46 | 1.2 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:46 | 464.2 | mV | U(H2) | 3.6 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:46 | 12.82 | mg/l | Ox | 3.2 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:46 | 2.3 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:52 | 2.4 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:52 | 463.7 | mV | U(H2) | 3.5 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:52 | 12.63 | mg/l | Ox | 3.3 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:52 | 2.4 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:58 | 2.7 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:58 | 277.2 | mV | U(H2) | 3.8 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:58 | 11.44 | mg/l | Ox | 3.5 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:23:58 | 525.2 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1

## Sheet3
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:31:11 | 28.3 | µS/cm | Cond | 4.4 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:31:18 | 494 | µS/cm | Cond | 3.4 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:31:31 | 575 | µS/cm | Cond | 3.9 | °C | Temp |  | +++ | C = 0.476 1/cm Tref25 nLF | TetraCon 925-P | 24072278 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:33:56 | <0.50 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:33:56 | 8.9 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:33:56 | 12.84 | mg/l | Ox | 3.5 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:33:56 | 401.4 | mV | U(H2) | 4.4 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:34:04 | 1 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:34:04 | 3.4 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:34:04 | 12.66 | mg/l | Ox | 3.2 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:34:04 | 393.3 | mV | U(H2) | 3.7 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:34:09 | 1.2 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:34:09 | 1242.6 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:34:09 | 11.67 | mg/l | Ox | 3.5 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:34:09 | 132.7 | mV | U(H2) | 4 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1

## Sheet4
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:40:36 | 7.677 |  | pH | 5.3 | °C | Temp |  | ++ |  | SensoLyt 900-P | C241215006 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 13:40:57 | 7.273 |  | pH | 4.3 | °C | Temp |  | ++ |  | SensoLyt 900-P | C241215006 | Group-1

## Sheet5
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:31:52 | <0.50 | m | DPT |  |  |  | AR |  |  | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:31:52 | 391.8 | mV | U(H2) | 3.4 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:31:52 | 12.68 | mg/l | Ox | 3 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:31:52 | 2.8 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:01 | 1.1 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:01 | 393.5 | mV | U(H2) | 3.3 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:01 | 12.48 | mg/l | Ox | 2.9 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:01 | 2.2 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:09 | 2.2 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:09 | 395.3 | mV | U(H2) | 3.2 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:09 | 12.39 | mg/l | Ox | 2.9 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:09 | 2.3 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:15 | 2.8 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:15 | 396.5 | mV | U(H2) | 3.2 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:15 | 12.35 | mg/l | Ox | 2.9 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:15 | 2.4 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:22 | 4.3 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:22 | 398.2 | mV | U(H2) | 3.1 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:22 | 12.29 | mg/l | Ox | 2.9 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:22 | 2.4 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:30 | 6.05 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:30 | 399.3 | mV | U(H2) | 3.1 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:30 | 12.24 | mg/l | Ox | 2.9 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:30 | 2.5 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:43 | 7.85 | m | DPT | [6 empty] | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:43 | 401.1 | mV | U(H2) | 3.1 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:43 | 12.21 | mg/l | Ox | 2.9 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:43 | 2.6 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:59 | 9.15 | m | DPT |  |  |  | AR |  |  | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:59 | 69.8 | mV | U(H2) | 3.2 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:59 | 9.35 | mg/l | Ox | 3 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:32:59 | 405.4 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:33:07 | 9.15 | m | DPT |  |  |  | AR |  |  | MPP 930 IDS | 23451208 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:33:07 | 52.6 | mV | U(H2) | 3.2 | °C | Temp |  |  |  | SensoLyt ORP 900-P | C240925010 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:33:07 | 8.25 | mg/l | Ox | 3 | °C | Temp |  |  | SC-FDO 24291324 | FDO 925-P | 24301058 | Group-1
Multi 3630 IDS | 24082257 | 0 | 30.01.2025 14:33:07 | 384.7 | NTU | TRB | [6 empty] | VisoTurb 900-P | 23L102792 | Group-1